## Sheet1
资产信息
资产编码 | 资产名称 | 规格型号 | 安装地点 | 权属单位 | 维护单位 | 站名 | 日期 | 二维码
17521111702030305018 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030206002 | 1500V直流开关柜 | MC | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030318001 | 有源滤波柜 | HTQF4L-0.4/200A | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030206001 | 1500V直流开关柜 | MC | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305004 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603006 | 区间参比电极 | 非标 | 中国博览会北站至虹桥火车站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030203001 | 整流变压器 | ZQSCB10-3300/35/2X1.2 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030209004 | 直流馈电屏 | GZDW-6-200AH/220V-LS | 中国博览会北站混合变电所控制室 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030707001 | 电力电缆 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030209005 | 直流充馈电屏 | GZDW-6-200AH/220V-LS | 中国博览会北站混合变电所蓄电池室 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030203002 | 整流变压器 | ZQSCB10-3300/35/2X1.2 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201002 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603013 | 车站参比电极 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030211002 | 正线电动隔离开关柜 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305020 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603008 | 区间参比电极 | 非标 | 中国博览会北站至虹桥火车站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603007 | 区间参比电极 | 非标 | 中国博览会北站至虹桥火车站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030313004 | 动力变压器 | SCBH15-1250/35 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030311001 | 模拟屏 | DLP-1 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030316002 | 模块化UPS不间断电源 | MK330080--80kVA | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030202001 | 整流器柜 | ZQA-2000/1500 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030211001 | 隔离开关控制屏 | XISCS-GK | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305002 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201010 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030206004 | 1500V直流开关柜 | MC | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030210005 | 蓄电池屏 | GZDW-6-200AH/220V-LS | 中国博览会北站混合变电所蓄电池室 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603011 | 车站参比电极 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030799001 | 控制电缆 | 非标 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030210004 | 蓄电池屏 | GZDW-6-200AH/220V-LS | 中国博览会北站混合变电所蓄电池室 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305013 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030304002 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305006 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201013 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030309001 | 智能配电柜 | PDGJ-B 三相五线制，TN-S系统 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201012 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030210003 | 蓄电池屏 | GZDW-6-200AH/220V-LS | 中国博览会北站混合变电所控制室 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603001 | 区间参比电极 | 非标 | 中国博览会北站至虹桥火车站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030309003 | 交流屏 | GGD | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030211007 | 正线电动隔离开关柜 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030313001 | 动力变压器 | SCBH15-1250/35 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603012 | 车站参比电极 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030209003 | 直流充电屏 | GZDW-6-200AH/220V-LS | 中国博览会北站混合变电所控制室 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030208001 | 控制信号屏 | XISCS-SAS | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030318004 | 有源滤波柜 | HTQF4L-0.4/200A | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030316001 | 模块化UPS不间断电源 | MK330080--80kVA | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305017 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030209008 | 交流屏 | GGD | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603014 | 车站参比电极 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305012 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030799002 | 接地电缆 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030214001 | 模拟屏 | DLP-1 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603009 | 车站参比电极 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030204001 | 1500V正极闸刀柜 | MC | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030205002 | 1500V负极闸刀 | MD | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030299001 | 八芯单模铠装光缆 | GYTZA53-8B1 | 蟠龙路站——中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305021 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030210002 | 蓄电池屏 | GZDW-6-200AH/220V-LS | 中国博览会北站混合变电所控制室 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201003 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603010 | 车站参比电极 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030209001 | 直流充电屏 | GZDW-6-150AH/220V-LS | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305011 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030799003 | 控制电缆 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030601001 | 排流柜 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030304004 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305022 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030308001 | 钢轨电位限制装置 | MF | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603005 | 区间参比电极 | 非标 | 中国博览会北站至虹桥火车站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030204002 | 1500V正极闸刀柜 | MC | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030211005 | 正线电动隔离开关柜 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030706001 | 35KV环网干线电缆 | FS/FZ-DDZB-YJY63 26/35KV 1*150mm2 | 中国博览会北站至虹桥火车站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201005 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030707002 | 电力电缆 | 非标 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305007 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030304001 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201016 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305009 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030209007 | 事故照明电源装置 | 30KW | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030211004 | 正线电动隔离开关柜 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201009 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030310002 | 蓄电池组 | CTXT-D 537.6V 100Ah（268.8V 100Ah双路） | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603002 | 区间参比电极 | 非标 | 中国博览会北站至虹桥火车站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305005 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030209006 | 事故照明电源装置 | 30KW | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603003 | 区间参比电极 | 非标 | 中国博览会北站至虹桥火车站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201006 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030210001 | 蓄电池屏 | GZDW-6-150AH/220V-LS | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201014 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030211006 | 正线电动隔离开关柜 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201011 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030313003 | 动力变压器 | SCBH15-315/35 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201015 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201008 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201004 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030209002 | 直流馈电屏 | GZDW-6-150AH/220V-LS | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305003 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305001 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030304003 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030313002 | 动力变压器 | SCBH15-315/35 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305010 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030307001 | 控制信号屏 | XISCS-SAS | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201001 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030201007 | 35KV开关柜 | 8DA10 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030299002 | 光缆4A1b | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030304005 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030202002 | 整流器柜 | ZQA-2000/1500 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030310001 | 蓄电池组 | CTXT-D 537.6V 100Ah（268.8V 100Ah双路） | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603004 | 区间参比电极 | 非标 | 中国博览会北站至虹桥火车站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030299003 | 八芯单模铠装光缆 | GYTZA53-8B1 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305015 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030309002 | 事故照明电源装置 | 20KW | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305016 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305014 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603016 | 车站参比电极 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030603015 | 车站参比电极 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305008 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030318003 | 有源滤波柜 | HTQF4L-0.4/200A | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030304006 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030305019 | 400V低压开关柜 | MLS-5.0 | 中虹区间跟随所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030211003 | 正线电动隔离开关柜 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030206003 | 1500V直流开关柜 | MC | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030205001 | 1500V负极闸刀 | MD | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521111702030318002 | 有源滤波柜 | HTQF4L-0.4/200A | 中国博览会北站混合变电所 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司供电分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702060703001 | 磷酸铁锂电池柜 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702060107001 | ATS系统 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702060402001 | 作业封锁开关 | 200*220*70 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702060402002 | 紧急停车按钮 | 220*220*100 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702060701001 | 电源屏 | PMZG-50G10D-SH17 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702061002001 | 防雷分线柜 | 非标 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702060702001 | UPS | TS110006-KH | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702060701002 | 配电箱 | TK-380 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702190199001 | 屏蔽门其他 | 定制 | 诸光路站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702190102001 | 屏蔽门电源系统 | 定制 | 诸光路站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702190103001 | 屏蔽门门体系统 | 定制 | 诸光路站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702190104001 | 屏蔽门辅助设施 | 定制 | 诸光路站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702190101001 | 屏蔽门控制系统 | 定制 | 诸光路站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702020100001 | 诸光路站 | 地下车站 | 诸光路站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702021000001 | 中国博览会北站—虹桥火车站区间风井土建工程 | 独立风井一座 | 诸光路站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702120202002 | 垂直电梯 | GEN2 | 诸光路站3号出入口 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702120202001 | 垂直电梯 | GEN2 | 诸光路站公共区 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110401003 | 半自动售票机 | INESA-BOM-A01 | 中国博览会北站客服中心 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110801001 | 双电源自切配电箱 | 非标、定制，箱体采用304不锈钢制作 | 中国博览会北站 AFC设备室 AFC配电间 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110401001 | 半自动售票机 | INESA-BOM-A01 | 中国博览会北站客服中心 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110203002 | 工业级二层以太网交换机（双电口） | MIE-5420-GX4-GP | 中国博览会北站站厅层 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110301002 | 自动售票机 | TVM-02 | 诸光路站车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502016 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502012 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502014 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501013 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502002 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110301010 | 自动售票机 | TVM-02 | 诸光路站车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110203006 | 工业级二层以太网交换机（1电1光口） | MIE-5420-GX4-GP | 中国博览会北站站厅层 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501010 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502015 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502007 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502008 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501011 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110301001 | 自动售票机 | TVM-02 | 诸光路站车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501001 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110202002 | 票务管理工作站 | HP ProDesk 680 G2 MT | 中国博览会北站收款室 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502001 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110203007 | 工业级三层以太网交换机（双电口） | Cronet CC-3428-GX4-GP | 中国博览会北站AFC设备室 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502010 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501007 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110301012 | 自动售票机 | TVM-02 | 诸光路站车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501004 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110401002 | 半自动售票机 | INESA-BOM-A01 | 中国博览会北站客服中心 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502004 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110301003 | 自动售票机 | TVM-02 | 诸光路站车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110301004 | 自动售票机 | TVM-02 | 诸光路站车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501014 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110203003 | 工业级二层以太网交换机（1电1光口） | MIE-5420-GX4-GP | 中国博览会北站站厅层 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110203001 | 工业级二层以太网交换机（双电口） | MIE-5420-GX4-GP | 中国博览会北站站厅层 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110301007 | 自动售票机 | TVM-02 | 诸光路站车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502005 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110505004 | 宽通道检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110203005 | 工业级二层以太网交换机（1电1光口） | MIE-5420-GX4-GP | 中国博览会北站站厅层 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501003 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502009 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110301008 | 自动售票机 | TVM-02 | 诸光路站车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502013 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501002 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110301006 | 自动售票机 | TVM-02 | 诸光路站车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110401004 | 半自动售票机 | INESA-BOM-A01 | 中国博览会北站客服中心 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501005 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501008 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502003 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110301005 | 自动售票机 | TVM-02 | 诸光路站车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110505002 | 宽通道检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110801002 | 双电源自切配电箱 | 非标、定制，箱体采用304不锈钢制作 | 中国博览会北站 AFC设备室AFC配电间 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110301009 | 自动售票机 | TVM-02 | 诸光路站车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502011 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110502006 | 出站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501006 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110201001 | 车站服务器 | IBMX3850 X6 | 中国博览会北站AFC设备室 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110505001 | 宽通道检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110202001 | 系统监控工作站 | HP ProDesk 600 G2 SFF | 中国博览会北站车控室 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501012 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110301011 | 自动售票机 | TVM-02 | 诸光路站车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110501009 | 进站检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110203004 | 工业级二层以太网交换机（1电1光口） | MIE-5420-GX4-GP | 中国博览会北站站厅层 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17561561702110505003 | 宽通道检票机 | AGM-02 | 车站站厅 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁第二运营有限公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702051202001 | 信息资源网设备 | 0S6250 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050102001 | 传输设备 | 7500II | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050305001 | 专用无线设备 | 定制 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050901001 | 壁挂式配电设备 | 定制 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050802001 | 综合配线架 | 定制 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050802002 | 总配线架 | 定制 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050502001 | 广播设备 | 定制 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050702001 | 乘客信息系统设备 | 定制 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702051702001 | 记点系统设备 | AX61400 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050305002 | 公安无线设备 | 定制 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050602001 | 时间设备 | 定制 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050901002 | 直流高频开关设备 | 定制 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050402001 | 技术防范设备 | 定制 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702051002001 | 电源监控设备 | BHP-M-50-S17 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702051302001 | 地线箱 | 定制 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050903001 | 锂电池设备 | 48V50Ah | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050801001 | 光纤配线架 | 定制 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050901003 | 交流自切配电设备 | 定制 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050202002 | 专用电话设备 | 研华5130 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号
17521031702050202001 | 公务电话设备 | IAD1224 | 中国博览会北站 | 上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海地铁维护保障有限公司通号分公司 | 诸光路站 | 2018年1月1号